dossier de site

N° d’identification :

Nom de l’établissement : 	N° de la fiche :_________

Nom du responsable d’établissement :

Nom de l’enquêteur :

# caractérisation du site

District: ______________________________________ Nombre d’habitants du district : _____________

Nom de la commune : _______________________ Nombre d’habitants de la commune : _______

Nombre d’habitants desservis par le centre de soins : ______________________________

Composition de la population (ethnies) :___________________________________________________

Contexte :				 urbain	 rural		 périurbain

Géomorphologie :			 plaine	 montagne	 autre

Hydrologie : 				 lacs	 rivière		 étangs

Environnement : 			 forêt	 cultures		 rizières

(localiser sur une carte)		 élevage	 industries		 autres

Caractéristiques particulières : ____________________________________________________________

# Présentation du centre de santé

Date de la construction :

Année de mise en service :

Plan de l’hôpital disponible : 		 oui	 non		Quelle année ? : ________

Plan des réseaux disponible :		 électricité  eau potable	 eaux usées

Superficie du site : ______________ m2

Possibilités d’extension : 		 non	 oui	 de : _________ m2

Projet d’extension : 			 non	 oui	Plans ou documents? ___________________

Nombre de bâtiments : ___________________    Surface des toitures : _________________________

Services : _________________________________________________________________________________

Activités : ________________________________________________________________________________

Type de maladies traitées :		_______________________________________________________

Nombre de lits : 							_____________

Nombre de lits occupés en moyenne :				_____________

Nombres de personnes accompagnant les patients :		_____________

Nombre moyen de patients traités/jour :      				_____________

Nombre moyen de patients logés/jour :       				_____________

Nombre d’employés :							_____________

Nombre d’employés logés :			_____________ (personnes accompagnant) ______

Existence d’une équipe de maintenance :  non	 oui	_________ personnes

Alimentation électrique :  non	 oui : puissance _______ type ________ tension ________

Groupe de secours :	  générateur	 batteries		autre : __________

# L’eau potable

## Généralités

Responsable administratif :

Responsable technique :

Quel est sa qualification ?

A-t-il suivi des formations spécifiques ? 		 oui	 non 	lesquelles ? ______

Existence d’un compteur :				 oui	 non

Eau dans les chambres :				 oui	 non

Eau dans les salles de soins :				 oui	 non

Disponibilité en savon : 				 oui	 non

Besoins journaliers patients :	___________________________________________________________

Besoins journaliers personnel :	 __________________________________________________________

Usages de l’eau : (Quantité nécessaire (m3/jour)  répartie selon les usages)

| en saison sèche | à la saison des pluies |
| --- | --- |
| - alimentaire : | - alimentaire : |
| – lavage : | – lavage : |
| – arrosage : : | – arrosage : : |
| – ludique : | – ludique : |
| – décorative : | – décorative : |
| – médecine | – médecine |

Répartition entre les usagers

- Patients : 	__________________%

- familles des patients :	__________________%

- employés :	__________________%

- familles des employés :	__________________%

- autres : 	__________________%

Lavage des mains et du corps

(fréquence, où, quand, comment) : _____________________________________________________________

Lavage des habits et de la vaisselle :

Volume journalier total utilisé sur l’hôpital : 	____________ m3

Nombre de robinets : 				_____________

Type de robinets (papillons, poussoirs…) : 	_____________

Localisation des robinets :	___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

## Identification de la ressource en eau

Type de ressource exploitée : 	 souterraine	 surface	 pluie

Localisation des points d’eau : 	repérage	altitudes relatives par rapport au site ?

________________________________________________________________________________________

Existence de mesures de protection de la ressource : 	 oui		 non

Si oui, lesquelles ? : _____________________________________________________________________

### Eau souterraine

Type de prélèvement :			 puits		 forage

#### Forage

Nombre de forages :

Type de nappe : 		 alluviale	 phréatique	 profonde

Niveau statique (cote de la nappe / terrain naturel) : __________________________________

Niveau dynamique : _______________________

Variation suivant les saisons : 				 oui	 non

Diamètre :     ______________

Profondeur : ______________

Débit d’exploitation :  ___________________

Nature du tubage :  _____________________

Présence d’une pompe :				 oui	 non

Type de pompe : ______________________________________________________________________

Etat de marche : 					 oui	 non

Type d’amorçage :_____________________________________________________________________

Equipement de protection du forage :

Couverture :				 oui	 non

Dalle bétonnée :			 oui	 non

Muret :					 oui	 non

Caniveau :				 oui	 non

Environnement : 			 forêt	 cultures		 rizières

(localiser sur une carte)		 élevage	 industries		 fosse septique

Type de pollution (latrines, ordures, animaux) :  __________________________________________

________________________________________________________________________________________

Date de réalisation :  ___________________________________________________________________

Appartenance à l’hôpital :				 oui	 non

Achat d’eau à un privé : 				 oui	 non

Mesure du volume produit : 				 oui	 non

Méthode de comptage :________________________________________________________________

Prix de l’eau : ___________________ Dongs/m3

#### Puits

Nombre de puits : 	_______________

Type de nappe : 		 alluviale		 phréatique	 profonde

Type de puits : (description) _____________________________________________________________

Niveau statique (cote de la nappe / terrain naturel) :_____________________________________

Niveau dynamique :____________________________________________________________________

Variation suivant les saisons : 				 oui	 non

Assèchement en période d’étiage : 			 oui	 non

Diamètre :

Profondeur :

Débit :

Présence d’une pompe :				 oui	 non

Type de pompe :

Etat de marche :

Type d’amorçage :

Equipement de protection de la ressource:

Couverture sur le puits :		 oui	 non

Dalle bétonnée :			 oui	 non

Muret :					 oui	 non

Caniveau :				 oui	 non

Environnement : 			 industrie	 élevage	 agriculture	 autre

Type de pollution (latrines, ordures, animaux) :

Date de réalisation :

Appartenance à l’hôpital :				 oui	 non

Achat d’eau à un privé : 				 oui	 non

Mesure du volume produit : 				 oui	 non

Méthode de comptage :

Prix de l’eau : ___________________ Dongs/m3

### Source

Variation suivant les saisons : 				 oui	 non

Assèchement en période d’étiage : 			 oui	 non

Débit : _________________________________________________________________________________

Equipement de protection de la ressource :

Environnement : 			 industrie	 élevage	 agriculture	 autre

Type de pollution (latrines, ordures, animaux, fosses septiques) :

Appartenance à l’hôpital :				 oui	 non

Achat d’eau à un privé : 				 oui	 non

Mesure du volume produit : 				 oui	 non

Méthode de comptage :

Prix de l’eau : ___________________ Dongs/m3

### Eau de surface

Type de ressource :		 ruissellement		 rivière		 lac

Manque d’eau :					 oui	 non

Si oui, à quelle période, pendant quelle durée et à quelle fréquence ? ____________________

_________________________________________________________________________________________

Environnement : 			 industrie	 élevage	 agriculture	 autre

Type de pollution (latrines, ordures, animaux, fosses septiques) : ____________________________

Equipement de protection de la ressource : _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Variation suivant les saisons (débit d’étiage, débit de crue) :

Localisation de la ressource (distance de l’hôpital) :

### Eau de pluie

Usages : ________________________________________________________________________________

Période d’utilisation : ____________________________________________________________________

Type de stockage : ______________________________________________________________________

Volume stocké : _________________________________________________________________________

Moyen de récolte : ______________________________________________________________________

## Entretien des points de prélèvement

Entretien et nettoyage du point d’eau : 		 oui	 non

Propreté du mode de puisage :			 oui	 non

Bonne utilisation de la pompe :			 oui	 non

Fréquence de curage du puits :			 oui	 non

## Transport

### Récipient

Type de récipient utilisé :

Rinçage et nettoyage des récipients : 		 oui	 non

Disponibilité du récipient : 				 oui	 non

Couvercle sur le récipient : 				 oui	 non

Fréquence du nettoyage du récipient : 		______________

Mode de puisage dans le récipient : 		 oui	 non

### Réseau

Type de réseau : 	 gravitaire

en charge

sous pression

Canalisations : 	 enterrées

posées à même le sol

Date de construction et par qui : __________________________________________________________

Longueur : _____________________

Diamètre : _____________________

Matériaux : _____________________ (acier, PVCs, PEHT, …)

Compteurs : ____________________

Rendement estimé ou mesuré (volume distribué / volume produit) : _________________________

Fuites identifiées : _________________________________________________________________________

## Stockage

### Réservoir

Nombre de réservoirs :

Localisations : (à préciser sur plan)

type : 					 enterré : _________		 surélevé : _________

volumes : ____________ m3____________ m3____________ m3____________ m3____________ m3

matériaux :			_________________________________________________________

Temps de séjour :		_________________________________________________________

Fréquence de remplissage :	_________________________________________________________

couverture : 						 oui 		 non

Fréquence de nettoyage : ___________________________________________________________

robinet : 						 oui 		 non

type de robinet : ____________________________________________________________________

Citerne surélevée : 		volume : 	__________

fréquence du remplissage : ______________________________

## Traitement

Existe-t-il un traitement avant utilisation :			oui 		non

Type de traitement :			_________________________________________________

Localisation du traitement :		_________________________________________________

Date de réalisation des équipements de traitement : _________________________________

## Problèmes identifiés

Pollution de la ressource

Gaspillage

Fuites

Qualité

Quantité : 					 suffisante		 insuffisante

Si oui, à quelle période, pendant quelle durée et à quelle fréquence ?

Etat des équipements :	(dater et vérifier le bon fonctionnement)	 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Moyens humains et matériels disponibles

Technicien  : 				 oui	 non 	 externe interne

Matériel :________________________________________________________________________________

Laboratoire :				 oui	 non	 externe interne

Matériel d’analyse :			 oui	 non		Lequel ? ________________________

Technicien laborantin :		 oui	 non

Projets :	___________________________________________________________________________

## Analyse des paramètres

PH 			 oui	 non		Fréquence : _______________

Conductivité 			 oui	 non		Fréquence : _______________

Turbidité 			 oui	 non		Fréquence : _______________

Température 			 oui	 non		Fréquence : _______________

Bactériologie			 oui	 non		Fréquence : _______________

Manganèse			 oui	 non		Fréquence : _______________

Nitrite			 oui	 non		Fréquence : _______________

Nitrate			 oui	 non		Fréquence : _______________

Chlore			 oui	 non		Fréquence : _______________

Ammonium			 oui	 non		Fréquence : _______________

Fer			 oui	 non		Fréquence : _______________

## Type d’équipements prioritaires souhaités par l’équipe hospitalière

## Observations

__________________________________________________________________________________________

# EAUX  USEES – assainissement

## Généralités

Responsable administratif : ______________________________________________________________

Responsable technique : _________________________________________________________________

Quel est sa qualification ? : ______________________________________________________________

A-t-il suivi des formations spécifiques ? 	 oui	 non 	lesquelles ? ________

__________________________________________________________________________________________

Y a t il d’autres personnes impliquées dans la collecte, le rejet et le contrôle des eaux usées :

Internes à l’hôpital : 						 oui	 non

Appel aux services extérieurs : 				 oui	 non

Y a t il une information sur les risques sanitaires		 oui	 non

Pour les patients						 oui	 non

Pour le personnel						 oui	 non

Existe-t-il un protocole pour les interventions ? 		 oui	 non

Une procédure d’urgence en cas d’épidémie ? 		 oui	 non

## TYPES  D’EAUX USEES

Estimation du volume journalier : 		___________ m3

Identifiez les types d’eaux usées produites :

Eaux de buanderie : 		___________ m3

Eaux de lavage : bains, douches : 		___________ m3

Eaux des cantines : 		___________ m3

Eaux des sanitaires (toilettes, urinoirs) : 		___________ m3

Eaux de lavage des sols, des sables : 		___________ m3

Eaux de laboratoires (chimiques, biologiques) : 	___________ m3

Eaux pluviales (des toitures) : 		___________ m3

Eaux de lavage des véhicules et machines : 		___________ m3

Lixiviats des décharges et fumiers : 		___________ m3

Ruissellement d’eaux extérieures au site : 		___________ m3

## COLLECTE – TRANSPORT

Existence d’un plan des réseaux : 				 oui	 non

Dans les bâtiments ? 					 oui	 non

A l’extérieur des bâtiments ? 				 oui	 non

Description complète :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Caniveaux ouverts – fermés : ______________________________________________________________

Conduites fermées : ______________________________________________________________________

Matériaux (briques, béton, métal, PVC…) : _________________________________________________

Couverture des caniveaux (dalles, grilles) : _________________________________________________

Profondeur et pente des réseaux : _________________________________________________________

Longueurs – coudes – regards – avaloirs : __________________________________________________

Age de l’installation : ___________________

Présence de fissures : 					 oui	 non

Fuites							 oui	 non

Débordements :

Par temps sec						 oui	 non

Par temps de pluie					 oui	 non

## SANITAIRES

Sanitaires dans les bâtiments				 oui	 non

- Nombre : ________________

- Type : ____________________________________________________________________________

- Caractéristiques :_________________________________________________________________

- Eau de lavage disponible : _______________________________________________________

sont ils raccordés à un réseau de collecte : 		 oui	 non

sont ils raccordés à un système de traitement : 	 oui	 non		De quel type : _____

__________________________________________________________________________________________

Sanitaires hors des bâtiments (latrines)		 oui	 non

Nombre de latrines : __________________

- Mixtes : 						 oui	 non

- A sexes séparés : 				 oui	 non

- Urinoirs pour les hommes : 			 oui	 non

Estimation du nombre d’utilisations par jour : 	_____________

Distance aux bâtiments les plus proches ? : 		_____________ m

Distance des puits les plus proches :             		_______________ m

Distance des locaux de cuisine :			_______________ m

Altitude par rapport aux bâtiments ?			_______________

Alimentation en eau ? :				 oui	 non

Par réseau						 oui	 non

Les toilettes des latrines ont-elles un siphon à eau ? 	 oui	 non

Ont-elles un couvercle isolant de la fosse ? 		 oui	 non

Ont-elles un réservoir d’eau de lavage		 oui	 non

Mode de remplissage : ___________________________________________________________________

Présence de larves, insectes, escargots, algues ? 	 oui	 non

Lavage par seau					 oui	 non

Lavage avec une casserole (louche) 		 oui	 non

Lavage avec un jet d’eau				 oui	 non

Lavage avec une balayette				 oui	 non

Sont elles raccordées à :     Fosse étanche  –  puits perdu  –  fosse septique   -   réseau

Entretien des toilettes :

Par personnel spécialisé l				 oui	 non

Fréquence : ________________________________________________________ par jour

Usage de désinfectant				 oui	 non

Type de désinfectant :            Phénol  –  Crésyl  -  Eau de Javel  -  Cristaux de soude

## TRAITEMENT

Existence d’un procédé de traitement : 		 oui	 non

Type de traitement :

-Traitement biologique :

-Traitement chimique :

-Fosse sceptique :

-Puit drainant

Les fosses septiques

Nombre de fosses septiques sur le site :		_____________

Type de fosse septique :

Trois compartiments

Deux compartiments

Un seul compartiment

Date de construction : _____________

Revêtement intérieur : 				 oui	 non

Enduit							 oui	 non

Brique							 oui	 non

Parpaing						 oui	 non

Avec ou sans fond  					 avec	 sans

Etat des fosses septiques

Couvercle d’accès					 oui	 non

Odeurs de la fosse					 oui	 non

Odeur de l’eau à la sortie : ________________________________________________________________

Couleur de l’eau de sortie : _______________________________________________________________

Insectes permanents					 oui	 non

Fourmis						 oui	 non

mouches						 oui	 non

Débordement par temps de pluie  			 oui	 non

Infiltrations  						 oui	 non

Les puits d’infiltration (puits perdus)

Nombre de puits perdus : 				____________

Profondeur du puits : 					____________

Couvercle de visite : 					 oui	 non

Etat de la couverture : 				______________________

Insectes observés autour				 oui	 non

Rats ou rongeurs observés autour			 oui	 non

Colmatage						 oui	 non

Odeurs							 oui	 non

Niveau par temps sec					____________

Niveau à la saison des pluies				____________

Fréquence des visites					____________

Curage déjà effectué				 oui	 non

Distance du puits aux bâtiments			____________ mètres

Distance des puits d’alimentation			____________ mètres

Entretien des fosses

Fréquence des visites : 				____________ /j

Fréquence des curages :				____________

Destination des boues :				____________

Où vont les flottants : 				____________

Protocole de vidange :				 oui (lequel ?)	 non

Equipements du personnel (gants, bottes) : 		 oui	 non

## REJET

Localiser les exutoires : ________________________________________________________________

Evaluer la distance des premières utilisations de l’eau en aval.

Les caractériser : agriculture, lavages, baignade, … etc

_______________________________________________________________________________________

Rejet direct dans le milieu naturel : 		 oui	 non

-Rivière :		Distance de : _________________ mètres

- Lac :			 Distance de : _________________ mètres

- Rizière : 		Distance de : _________________ mètres

- Sol (nappe) :

Infiltration dans le sol : 				 oui	 non

Quantité du rejet : _______________   m3/jour

Qualité du rejet : MES et DCO : ________________________________________________

Réutilisation éventuelle :

Distance de la ressource : _________________ mètres

Le contrôle

Existence d’un contrôle des effluents : 		 oui	 non

Nature du contrôle : ________________________________________________________________

Fréquence du contrôle : __________________ par mois

Qui réalise le contrôle ; ________________________________________________

Où les prélèvements sont ils analysés : _________________________________

Le milieu extérieur

Proximité des habitations en aval hydraulique : _________________ mètres

Niveau des eaux :

Stable							 oui	 non

Variable avec les saisons :				 oui	 non

Amplitude des variations : ________________ centimètres

Le site est-il exposé à un risque d’inondation : 	 oui	 non

Les eaux pluviales

Existe-t-il un dispositif pour la récupération des eaux pluviales	 oui	 non

Surfaces de toitures : 				______________________ m2

Surface de toitures avec gouttières : 	______________________ m2

Matériaux des toitures : 			______________________

Imperméabilisation des sols : : 		______________________ m2

Evaluation quantitative et répartition : 	______________________ m2

Existe t il un dispositif d’évacuation spécifique : 	 oui	 non

Présence de mélanges EU/EP			 oui	 non

Débordements					 oui	 non

Localiser _________________________________________________________________________

Liens avec eaux usées : ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

## PROBLEMES  RENCONTRES

-Risques infectieux :					 oui	 non

-Risques d’inondations :				 oui	 non

-Pollution de la ressource :				 oui	 non

## Type d’équipements prioritaires souhaités par l’équipe hospitalière

_________________________________________________________________________________

## Observations

_________________________________________________________________________________________

# Les DECHETS

Qui est responsable de l’organisation et de la gestion des déchets au niveau administratif ?

_________________________________________________________________________________________

Qualification : __________________________________________________________________________

Niveau d’étude :   _______________________________________________________________________

A-t-il/elle suivi(e) une formation spécifique ? 		 oui	 non

Si oui, type et durée : ____________________________________________________________________

Combien de personnes sont impliquées dans la chaîne collecte/transport/stockage :

Y a t il une équipe ? 						 oui	 non

Désigner les membres :

Qui : ___________________________________________________________________________________

Fonction : ______________________________________________________________________________

Formation : _____________________________________________________________________________

Ancienneté sur le poste : ______________ ans

Qui transporte les déchets ? ____________________________________________________________

Est-ce que ces personnes procèdent avec une méthode précise et détaillée ?

Ont-ils des instructions (formations) ? 			 oui	 non

fréquentes/précises  ___________________________________________________________________

Existe–t-il un règlement appliqué pour les déchets à l’hôpital ?  oui	 non

Si oui, lister les recommandations : _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Existe-t-il un manuel ou un guide à appliquer ; 		 oui	 non

Du Ministère ? - De l’hôpital ? - Autre ? Obtenir sources ou copie.

Y a t il un plan de gestion des déchets pour l’hôpital ? 	 oui	 non

Une procédure de collecte et/ou transport est-elle définie ?

Qui est responsable de la définition du travail ? __________________________________________

## TYPES  DE  DECHETS

Quantité (m3/an ou l/mois) :		______________

a)  Déchets ménagers :		______________

b)  Déchets hospitaliers :		______________

c)  Déchets de soins à risques infectieux : piquants - coupants - tranchants _____________

d)  Autres : 			______________

## TRI  A  LA  SOURCE

Existe t il un tri à la source					 oui	 non

### Sélection – collecte – stockage et transport

Que se passe t il entre le tri à la source, s’il existe, et le stockage définitif ?

| Questions | Piquants coupants tranchants | Déchets Pathologiques | Déchets Infectieux | Déchets Chimiques | Déchets pharmaceutique | Bombones pressurisées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Quels type de déchets sont sélectionnés ? |  |  |  |  |  |  |
| - Où intervient cette sélection ? |  |  |  |  |  |  |
| - Quel type de sacs/containers ? (décrire) |  |  |  |  |  |  |
| - Quel type de signe distinctif (couleur … ?) ? |  |  |  |  |  |  |
| - Qui les transporte ? |  |  |  |  |  |  |
| - Quelle protection utilise t-il/elle ? |  |  |  |  |  |  |
| - Quel type de containers est employé pour le transport (chariots, poubelles, sacs…) ? |  |  |  |  |  |  |
| - Où s’effectue le stockage avant destination finale ? (décrire) |  |  |  |  |  |  |
| Disposition finale (enfouissement, incinération, évacuation…) |  |  |  |  |  |  |

Autres déchets

Moyens de Collecte  :	- Seau : 			 oui	 non

- Boîte : 			 oui	 non

- Sac : 				 oui	 non

- Poubelle : 			 oui	 non

- Autres : 			 oui	 non

Couleurs des Conteneurs : ________________________________________________________________

## DESTINATION  PAR  TYPE

Conditions de stockage (croquis, photos)

Trou : 					 oui	 non

- couvercle : 			 oui	 non

- nature (terre, béton…) : _____________________

Dépôt extérieur (talus) : 		 oui	 non

- nature (terre, béton…) : _____________________

Autre : _________________________________________________________________

Durée d’utilisation du stockage : _________________

Modalité de gestion par type ___________________________________________________________

## L’environnement de proximité

Présence d’habitat ? : 				 oui	 non

Si oui, distance (amont, aval) _______________________________________________________

Présence de puits/forage/plan d’eau ? : 	 oui	 non

Si oui, destination, usage. ___________________________________________________________

Profondeur de l’eau/sol _____________________________________________________________

Existence de jardins, cultures ? : 			 oui	 non

Si oui, usages ______________________________________________________________________

Existence d’animaux d’élevage ? 		 oui	 non

## Existe t il un incinérateur ? 		 oui	 non

De que type (manuel, automatique…) : _______________________ Age : __________________ ans

Combustible : __________________ Puissance __________________ Capacité : _________________

Usage : __________________________________________________________________________________

Protocole d’utilisation (qui – quoi – comment – quand ?) : __________________________________

__________________________________________________________________________________________

Devenir des cendres et scories ? : _________________________________________________________

Coût d’utilisation : ________________________________________________________________________

## Existe t il une collecte extérieure ? 	 oui	 non

Qui – quand – quoi – comment ? _________________________________________________________

Destination finale ? _______________________________________________________________________

## Existe t il une décharge ? 		 oui	 non

Si oui, y aller !

## Le coût

Combien coûtent les différentes étapes de la gestion des déchets ?

Combien êtes vous prêts à dépenser sur ce poste (proportion) ?

## Type d’équipements prioritaires souhaités par l’équipe hospitalière

## Observations

_________________________________________________________________________________________